## 임자면
일일 수질검사 결과 (2024년12월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 임자면 부동정수장 검사결과
|  |  |  | 12월09일(월) | 12월10일(화) | 12월11일(수) | 12월12일(목) | 12월13일(금) | 12월14일(토) | 12월15일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.24 | 7.25 | 7.24 | 7.23 | 7.22 | 7.22 | 7.22
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.81 | 0.8 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.78

## 자은면
일일 수질검사 결과 (2024년12월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 자은면 유천정수장 검사결과
|  |  |  | 12월09일(월) | 12월10일(화) | 12월11일(수) | 12월12일(목) | 12월13일(금) | 12월14일(토) | 12월15일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8

## 비금면
일일 수질검사 결과 (2024년12월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 비금면 한산정수장 검사결과
|  |  |  | 12월09일(월) | 12월10일(화) | 12월11일(수) | 12월12일(목) | 12월13일(금) | 12월14일(토) | 12월15일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.66

## 도초면
일일 수질검사 결과 (2024년12월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 도초면 죽련정수장 검사결과
|  |  |  | 12월09일(월) | 12월10일(화) | 12월11일(수) | 12월12일(목) | 12월13일(금) | 12월14일(토) | 12월15일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | 7.5 | 7.7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1

## 흑산면
일일 수질검사 결과 (2024년12월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 흑산면 천촌정수장 검사결과
|  |  |  | 12월09일(월) | 12월10일(화) | 12월11일(수) | 12월12일(목) | 12월13일(금) | 12월14일(토) | 12월15일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 7.1 | 7.15 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 4.75 | 4.7 | 4.7 | 4.75 | 4.8 | 4.7 | 4.75
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.37 | 0.375 | 0.38
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.38 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37

## 하의면
일일 수질검사 결과 (2024년12월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 하의면 어은정수장 검사결과
|  |  |  | 12월09일(월) | 12월10일(화) | 12월11일(수) | 12월12일(목) | 12월13일(금) | 12월14일(토) | 12월15일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.64 | 7.63 | 7.58 | 7.66 | 7.76 | 7.7 | 7.8
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.4 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.33
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.54 | 0.67 | 0.69 | 0.81 | 1.25 | 0.84 | 1.45

## 신의면
일일 수질검사 결과 (2024년12월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 신의면 하태정수장 검사결과
|  |  |  | 12월09일(월) | 12월10일(화) | 12월11일(수) | 12월12일(목) | 12월13일(금) | 12월14일(토) | 12월15일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.36
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1

## 장산면
일일 수질검사 결과 (2024년12월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 장산면 대리정수장 검사결과
|  |  |  | 12월09일(월) | 12월10일(화) | 12월11일(수) | 12월12일(목) | 12월13일(금) | 12월14일(토) | 12월15일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.77 | 6.75 | 6.74 | 6.72 | 6.76 | 6.73 | 6.71
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.25
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.62 | 0.6 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.63

## 안좌면
일일 수질검사 결과 (2024년12월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 안좌면 오동정수장 검사결과
|  |  |  | 12월09일(월) | 12월10일(화) | 12월11일(수) | 12월12일(목) | 12월13일(금) | 12월14일(토) | 12월15일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0.203 | 0.2 | 0.208 | 0.2 | 0.218 | 0.221 | 0.221
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.32 | 0.3 | 0.36 | 0.3 | 0.41 | 0.43 | 0.43
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.96 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 1.03 | 1.02 | 1.03

## 암태면
일일 수질검사 결과 (2024년12월2주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 암태면 수곡정수장 검사결과
|  |  |  | 12월09일(월) | 12월10일(화) | 12월11일(수) | 12월12일(목) | 12월13일(금) | 12월14일(토) | 12월15일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.02 | 7.01 | 7 | 6.98 | 6.99 | 7.02 | 7.02
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.25
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.84